## Sheet1
报价单
项目名称：蓬溪县“十四五”新能源电动汽车充电基础设施建设项目劳务分包 询价单位：四川富泰盛安建设工程有限公司 联 系 人：何先生 电 话：0825-3152526 地 址：四川省蓬溪县县人民医院旁方舱医院2栋
序号 | 项目名称 | 单位 | 项目描述 | 暂估数量 | 不含税单项 | 不含税单项合计（元）
单价报价（元）
1 | 人工挖沟槽、基坑土方 | m3 |  | 675
2 | 人工回填铺筑 | m3 | 1.名称：砂、碎石 2.回填 3.压实 | 3600
3 | 现浇构件钢筋 制作安装 | t | 钢筋制作、绑扎、对焊、搭接焊、机械连接等 | 15
4 | 人工安装预制混凝土盖板 | m3 |  | 22.5
5 | 人工浇筑商品混凝土 | m3 | （商砼）内容为搭拆泵管架及支架，收漏、砼浇筑时清理浆子、砼养护、修补及与混凝土浇筑相关的所有配合工作等 | 390
6 | 人工砌砖 | m3 | 基础、挡土墙、排水沟 | 1050
7 | 人工安装不锈钢栏杆 | m |  | 600
8 | 人工拆除 | m2 | 植草砖、地面砖 | 225
9 | 墙面一般抹灰 | m2 | 调运砂浆、抹灰 | 2700
10 | 人工铺贴面砖 | m2 | 广场砖地面、植草砖 | 750
11 | 铺种草皮 | m2 |  | 750
12 | 移栽绿植 | 株 | 乔木、灌木 | 37.5
13 | 模板制作安拆 | m2 | 2400*1200*15 | 3900
14 | 安装标识标牌 | 套 |  | 60
15 | 安装减速带 | m |  | 22.5
16 | 安装车阻器 | 个 |  | 513
17 | 热熔涂料标线 | m2 | 1.名称：标线、导向箭头、文字、图案标记 2.规格：热熔型 3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 1800
18 | 安装膜结构雨棚 | m2 | 钢结构、PE膜 | 3000
19 | 安装杆柱 | 个 | 品牌柱、立杆、防撞反光隔离柱 | 330
20 | 安装金属百叶窗 | m2 | 1.通风钢百叶窗(300X800) 2.内嵌钢纱窗(防护等级IP33) | 240
21 | 铺设电力电缆 | m | 各类型号规格 | 5250
22 | 铺设双绞线缆CT6STP、网线 | m | 1.安装 2.调试 | 15600
23 | 铺设铜芯多股绝缘电线 | m | 各类型号规格 | 7200
24 | 铺设管道管件 | m | 1.名称：镀锌钢管、刚性阻燃管、PE管、PVC管 2.管道铺设 3.管道检验及试验 | 8400
25 | 安装组合型成套箱式变电站 | 座 | 详设计 | 30
26 | 安装充电桩 | 组 | 1.名称：720kW （1拖12）、480kW （1拖8）、720kW （1拖10） 2.安装 3.调试 | 160
27 | 安装普通直流终端 | 组 | 1.名称：（单枪）60kW/120kW、1*7kW（单枪）2.安装 3.调试 | 366
28 | 安装室外交流电充电桩配电箱 | 台 | 1.安装 2.调试 | 30
29 | 安装摄像机 | 台 | 1.名称：双光谱测温枪型、高清智能球型摄像机、环境监控相机、支架2.安装 3.调试 | 190
30 | 安装声光报警器 | 个 | 1.安装 2.调试 | 30
31 | 安装防雷接地 | m | 镀锌扁钢 -50*5、镀锌角铁 L50*50*2500 | 1950
32 | 安装防雷器 | 个 | 1.安装 2.调试 | 60
33 | 安装路灯 | 套 | 1.安装 2.调试 | 120
34 | 安装智能道闸 | 套 | 包含不限于出入口控制终端、非智能监控设备箱、单目雷达视频车位桩、守蔚抓拍显示一体机、工业开关电源 DC48V、350W、灯箱版出入口对讲一体机、自动挡车器等安装及调试 | 8
35 | 安装车位锁 | 套 |  | 240
36 | 安装配套弱电设备 | 台 | 包含不限于4G路由器、4TB单块储存、UPS电源1KW、监控录像机、室外防水机柜（标准机柜）、等电位均衡线、交换机等安装及调试 | 60
合计
不含税总价合计：
增值税率：
含税总价合计：
备注： | （1）以上报价均为人民币报价，包含包工、包机具、包辅材、包安全、包文明施工、包质量、包进度、包验收、包保修、包物价上涨、包人工费上涨所有费用；
（2）供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票；
（3）以上工程量为暂估数量，最终以实际审核工程量为准；
（4）报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正；
报价供应商： （盖单位公章）
法定代表人： （签字或盖章）
报价日期 ：
报价人联系方式：